Pokrzywnica 12-09-2023 r.

Załącznik nr 2-1

Opis techniczny dotyczący likwidacji nieczynnej sieci napowietrznej energetycznej ( usunięcie słupów energetycznych i przewodów linii napowietrznej ) w ROD Sierosław III.

- Zarząd ROD Sierosław III w Pokrzywnicy uchwałą nr 8/2023 podjętą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu13 maja 2023 r. podjął decyzję    o rozpoczęciu likwidacji nieczynnej sieci napowietrznej energetycznej               ( usunięciu słupów energetycznych oraz przewodów linii napowietrznej )

w ROD Sierosław III.

- Do obowiązków wykonawcy należeć będzie usunięcie słupów energetycznych, ich utylizacja i zasypanie ubytków ziemią oraz zagospodarowaniem zdjętych przewodów linii napowietrznej.

- W formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 ) należy podać osobno kwotę brutto za usunięcie słupa pojedynczego oraz za usunięcie słupa podwójnego           ( Aowego ).

- Ilość usuniętych słupów w pierwszym etapie będzie zależała od kosztu jednostkowego zaproponowanego przez potencjalnego wykonawcę             w przetargu nieograniczonym podzielonym przez kwotę, którą przeznaczył na ten cel Zarząd Ogrodów.

- Rozliczenie za przewody linii napowietrznej zostanie określone po zakończeniu prac.

- Każdy słup energetyczny będzie usuwany indywidualnie. Dotyczy to słupów które są umiejscowione tuż przy skrzynkach energetycznych. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego do działki, kosztem naprawy zostanie obciążony wykonawca.

Opracował: Dubisz M.

Przewodniczący komisji ds. inwestycji