Załącznik nr 1 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „Nad Stawem”                                                               w  Poznaniu  60 – 809  ul. Bukowska 281

| Lp. | Asortymenty robót | Jednostka miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Roboty Ziemne – wykop pod sieć wodną poniżej ustalonego dla Polski poziomu przemarzania gruntu. | mb | 317,2 mb |  |
| 2 | Ułożenie instalacji z rur ∅ 90 PE | mb | 233,8 mb |  |
| 3 | Ułożenie instalacji z rur ∅ 50 PE | mb | 188,8 mb |  |
| 4 | Zasuwa ∅ 50 z skrzynką i obudową teleskopową | kpl | 2 kpl |  |
| 5 | Zawór czerpalny ∅ 25 | kpl | 2 kpl |  |
| 6 | Piasek | worki | 40 szt |  |

Poznań dnia, 29 sierpień 2022

…………………………………………………..

Prezes Zarządu ROD „Nad Stawem” w  Poznaniu

…………………………………………………..

V-ce prezes Zarządu ROD „Nad Stawem” w  Poznaniu