podatek VAT 23%

Poznań, 27.06.2023r

**Zestawienie materiałowe**

Wykonanie wymiany linii energetycznej II etap w ROD CYBINKA

w Poznaniu przy ul. Pustej 16a

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Nazwa towaru/usługi | Jednostka | Ilość |
| 1 | YAKXS 4xl20 mm | m | 533 |
| 2 | Płaskownik ocynkowany 4x25 | kg | 520 |
| 3 | Wykonanie wykopu pod kabel i płaskownik oraz zasypanie | m | 533 |
| 4 | Rozdzielnia rozgałęźna | kpl. | 2 |
| 5 | Montaż rozdzielnic rozgałęźnych | kpl. | 2 |
| 6 | Rozdzielnie licznikowe | kpl. | 13 |
| 7 | Ustawienie rozdzielnic wraz z podłączeniem | kpl. | 13 |
| 8 | Prace dodatkowe np. przedłużanie przewodów od działek, przełączenia w trakcie prac itp | szt. | 1 |
| 9 | Wykonanie zasilania do pierwszej skrzynki z przyłącza  wykonanego przez ENEA | szt. | 1 |
| 10 | Demontaż istniejącej instalacji z słupów bez demontażu słupów | kpl. | 1 |
| 11 | Pomiary i dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |
|  | **Razem netto:** |  | |

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%