## ZAPYTANIE OFERTOWEZamawiający:

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd w Poznaniu
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

fax  61 823 69 41

poznan@pzd.pl

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację poniższego zamówienia:

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

### Nazwa zadania

Budowa ogrodzeń wraz z furtkami na terenie nowo powstałego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Gnieźnie.

### Lokalizacja inwestycji

Teren nowo powstałego ROD w Gniezno przy ul Powstańców Wielkopolskich, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną zawierającą wymiary działek oraz mapą z oznaczeniem kamieni granicznych.

### Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie i montaż ogrodzeń działkowych,

- montaż furtki dla każdej działki,

- osadzenie słupków oraz wykonanie niezbędnych prac ziemnych i montażowych.

Łączna liczba działek objętych zamówieniem: 154 działki
Z wyłączeniem działek nr: 99, 100, 53, 54, 26, 25, 24, 23 – na wskazanych działkach ogrodzenie nie będzie wykonywane.

Ostateczna liczba działek do ogrodzenia: 146 działek.

### Warianty ogrodzenia (prosimy o wycenę w dwóch wariantach)

#### Wariant 1 – Ogrodzenie z siatki

- siatka stalowa ocynkowana powlekana (kolor zielony lub szary),

- wysokość ogrodzenia: maks. ± 1,00 m,

- słupki stalowe systemowe,

- naciągi i elementy montażowe systemowe.

#### Wariant 2 – Ogrodzenie panelowe

- panele ogrodzeniowe z drutu zgrzewanego (system panelowy),

- kolor zielony lub szary,

- wysokość ogrodzenia: maks. ± 1,00 m,

- słupki systemowe dopasowane do paneli,

- komplet elementów montażowych.

Wymagania dotyczące furtki

Każda działka powinna zostać wyposażona w furtkę:

- wysokość zgodna z wysokością ogrodzenia (ok. 1,00 m),

- kolor: zielony lub szary (zgodny z ogrodzeniem),

- wkładka z zamkiem, komplet kluczy,

- klamka,

- otwieranie do wewnątrz działki,

- zawias prawostronny,

- ogranicznik uniemożliwiający otwarcie furtki na zewnątrz.

### Wymagania dodatkowe

- Montaż ogrodzeń zgodnie z przebiegiem granic działek wyznaczonych kamieniami granicznymi.

- Zachowanie jednolitego systemu ogrodzeniowego w obrębie całego ROD.

- Wykonawca odpowiada za transport, rozładunek oraz zabezpieczenie materiałów.

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować

### 2. Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia do uzgodnienia z zamawiającym (Przewidywanie okres letni)

### 3. Miejsce realizacji:

ROD Milenijny w Gnieźnie

Ul. Powstańców Wielkopolskich

### 4. Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena brutto | 90% |
| 2. | Długość gwarancji | 10% |
| Łączna liczba wag punktowych lub procentowych |  | 100% |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Ocena ofert pod kątem ceny dokonana będzie według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa/cena oferty badanej x 90. Ocena ofert pod kątem długości gwarancji dokonana będzie według następującego wzoru: termin gwarancji oferty rozpatrywanej/najdłuższy termin gwarancji x 10. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena zaproponowana przez oferenta. Zaoferowana cenna winna obejmować wszystkie koszty wykonania prac.

### 5. Termin składania ofert:

Oferty prosimy przesyłać do 2 marca 2026 r.  na adres email: poznan@pzd.pl w tytule  Wycena Ogrodzenia Gniezno

### 6. Dodatkowe informacje:

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 61 8236141

Z poważaniem,

Tomasz Sosnowski

St. inspektor ds. inwestycji

PZD Okreg w Poznaniu

e-mail: inwestycje.poznan@pzd.pl

tel. 61 823 61 71 wew. 2